## Planilha
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
DEMONSTRATIVO - PESQUISA DE PREÇOS - VALOR DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de condicionadores de ar e eletrodomésticos					SEI: 0003427-22.2024.6.25.8000
ITEM	CÓDIGO SIASG	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE MÍNIMA POR PEDIDO	QUANTIDADE MÁXIMA A ADQUIRIR	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBSERVAÇÕES	VALOR TOTAL

1	456466	APARELHO AR CONDICIONADO, 9.000 BTU, 110/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 9.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A ou gás refrigerante R-32, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	6	R$ 1.905,00	R$ 11.430,00	NºPregão:422023 / UASG:457697	13.482.516/0001-61	Banco de Preços	R$ 12.196,80
					R$ 2.032,80	R$ 12.196,80	F.I COMERCIO EM GERAL LTDA	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
		CONDICIONADO					R$ 2.073,55	R$ 12.441,30	NOVO MUNDO S.A	01.534.080/0097-70	Orçamento fornecedor / Valor total R$ 12.441,33 / 06 unid = / R$ 2.073,55 (consideradas duas casas decimais).
					R$ 2.280,54	R$ 13.683,24	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 10 e 20 do orçamento. / R$ 1.535,13 + R$ 745,41 = R$ 2.280,54
					R$ 2.999,00	R$ 17.994,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

2	440744	APARELHO AR CONDICIONADO, 12.000 BTU, 110/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 12.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	8	R$ 2.053,51	R$ 16.428,08	NºPregão:72023 / UASG:135170	36.521.392/0001-81	Banco de Preços / (SRP)	R$ 18.860,80
					R$ 2.357,60	R$ 18.860,80	F.I COMERCIO EM GERAL LTDA	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 2.641,29	R$ 21.130,32	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos Itens 30 e 40 do orçamento. / R$ 1.809,71 + R$ 831,58 = R$ 2.641,29
					R$ 3.999,00	R$ 31.992,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

3	440745	APARELHO AR CONDICIONADO, 18.000 BTU,110/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 18.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	12	R$ 3.064,39	R$ 36.772,68	NºPregão:72023 / UASG:135170	36.521.392/0001-81	Banco de Preços / (SRP)	R$ 42.739,20
					R$ 3.561,60	R$ 42.739,20	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 3.723,54	R$ 44.682,48	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 50 e 60 do orçamento. / R$2.573,08 + R$1.150,46 = R$ 3.723,54
					R$ 5.499,00	R$ 65.988,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

4	458222	APARELHO AR CONDICIONADO, 18.000 BTU, 220 V, SPLIT, CASSETE 4 VIAS INVERTER, CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS (MODELO CASSETE) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo CASSETE (TETO) 4 VIAS INVERTER, capacidade de 18.000 BTUs, ciclo frio-quente, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, controle independente de aletas, bomba de dreno e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Indicação de Marca: LG ou similar, de qualidade igual ou superior. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	3	R$ 8.462,01	R$ 25.386,03	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 70, 80 e 90 do orçamento. / R$ 3.745,44 + R$ 4.335,29 + R$ 381,28 = R$ 8.462,01	R$ 36.000,00
					R$ 12.000,00	R$ 36.000,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor
					R$ 13.750,00	R$ 41.250,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor

5	440747	APARELHO AR CONDICIONADO, 24.000 BTU, 110/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 22.000 A 24.000 BTUS (Cota Principal) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 22.000 a 24.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	23	R$ 4.100,00	R$ 94.300,00	NºPregão:72023 / UASG:928362	45.526.283/0001-48	Banco de Preços / (SRP)	R$ 102.106,20
					R$ 4.439,40	R$ 102.106,20	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 4.942,28	R$ 113.672,44	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 100 e 110 do orçamento. / R$ 3.490,33 + R$ 1.451,95 = R$ 4.942,28
					R$ 5.399,00	R$ 124.177,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

6	440747	APARELHO AR CONDICIONADO, 24.000 BTU, 110/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 22.000 A 24.000 BTUS (Reserva de Cota para ME/EPP, conforme art. 8º do Decreto 8.538/2015) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 22.000 a 24.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	7	R$ 4.100,00	R$ 28.700,00	NºPregão:72023 / UASG:928362	45.526.283/0001-48	Banco de Preços	R$ 31.075,80
					R$ 4.439,40	R$ 31.075,80	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 4.688,78	R$ 32.821,46	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 120 e 130 do orçamento. / R$ 3.311,30 + R$ 1.377,48 = R$ 4.688,78
					R$ 5.399,00	R$ 37.793,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor / Considerado valor unitário, uma vez que o valor total foi orçado para o quantitativo do item 5.

7	483097	APARELHO AR CONDICIONADO, 30.000 BTU, / 220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO / SEM FIO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 30.000 BTUS / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, HIGH-WALL, INVERTER, capacidade de 30.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	12	R$ 5.462,00	R$ 65.544,00	NºPregão:192023 / UASG:153065	40.491.488/0001-11	Banco de Preços / (SRP)	R$ 72.936,96
					R$ 6.078,08	R$ 72.936,96	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor / Pequena divergência entre o valor total da proposta, considerado o valor unitário como referencial.
					R$ 6.697,28	R$ 80.367,36	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 140 e 150 do orçamento. / R$ 4.641,05 + R$ 2.056,23 = R$ 6.697,28
					R$ 10.499,00	R$ 125.988,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

8	448818	APARELHO AR CONDICIONADO, 36.000 BTU, 127/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS (Cota Principal) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, INVERTER, capacidade de 36.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	12	R$ 10.061,04	R$ 120.732,48	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 160 e 170 do orçamento. / R$ 6.539,68 + R$ 3.521,36 = R$ 10.061,04	R$ 150.600,00
					R$ 12.550,00	R$ 150.600,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 14.299,00	R$ 171.588,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

9	448818	APARELHO AR CONDICIONADO, 36.000 BTU, 127/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS (Reserva de Cota para ME/EPP, conforme art. 8º do Decreto 8.538/2015) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, INVERTER, capacidade de 36.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	3	R$ 10.061,04	R$ 30.183,12	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Composição de preço resultado da soma dos / Itens 180 e 190 do orçamento. / R$ 6.539,68 + R$ 3.521,36 = R$ 10.061,04	R$ 37.650,00
					R$ 12.550,00	R$ 37.650,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 14.299,00	R$ 42.897,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

10	458221	APARELHO AR CONDICIONADO, 36.000 BTU, / 220 V, SPLIT, CASSETE 4 VIAS INVERTER, CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS (MODELO CASSETE) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo CASSETE (TETO) 4 VIAS INVERTER, capacidade de 36.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, controle independente de aletas, bomba de dreno, acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Indicação de Marca: LG ou similar, de qualidade igual ou superior. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	4	R$ 10.288,06	R$ 41.152,24	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO( FRIOPEÇAS)	09.316.105/0001-29	Internet / Quantidade cotada pelo site: 4 unidades. Frete: R$916,26 / Cálculo valor unitário: / R$41.152,26 / 4 = R$10.288,06 / (consideradas duas casas decimais)	R$ 51.671,16
					R$ 12.917,79	R$ 51.671,16	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Formação de preço / Itens 200, 210 e 220 do orçamento. / R$ 6.541,55 + R$ 5.919,18 + R$ 457,06 = R$ 12.917,79
					R$ 16.550,00	R$ 66.200,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 17.999,00	R$ 71.996,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

11	253427	APARELHO AR CONDICIONADO, 48.000 BTU/H, 220 V, SPLIT PISO TETO, SOMENTE FRIO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS (Cota Principal) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, capacidade de 48.000 BTUs, ciclo frio com selo procel categoria A a C (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro do tipo antibacteriano lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses, contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	14	R$ 11.630,77	R$ 162.830,78	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Formação de preço / Itens 230 e 240 do orçamento. / R$ 6.964,48 + R$ 4.666,29 = R$ 11.630,77	R$ 247.100,00
					R$ 17.650,00	R$ 247.100,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 19.999,00	R$ 279.986,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

12	253427	APARELHO AR CONDICIONADO, 48.000 BTU/H, 220 V, SPLIT PISO TETO, SOMENTE FRIO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS (Reserva de Cota para ME/EPP, conforme art. 8º do Decreto 8.538/2015) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, capacidade de 48.000 BTUs, ciclo frio com selo procel categoria A a C (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro do tipo antibacteriano lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses, contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	4	R$ 11.630,77	R$ 46.523,08	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Formação de preço / Itens 250 e 260 do orçamento. / R$ 6.964,48 + R$ 4.666,29 = R$ 11.630,77	R$ 70.600,00
					R$ 17.650,00	R$ 70.600,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 19.999,00	R$ 79.996,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

13	448819	APARELHO AR CONDICIONADO, 48.000 BTU, 127/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS (MODELO CASSETE) (Cota Principal) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo CASSETE (TETO) 4 VIAS INVERTER, capacidade de 48.000 BTUs, ciclo frio-quente, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, controle independente de aletas, bomba de dreno, acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Indicação de Marca: LG ou similar, de qualidade igual ou superior. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	5	R$ 17.449,84	R$ 87.249,20	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL / (SITE DA INTERNET)	09.570.732/0001-91	Internet / Cotada quantidade máxima permitida pelo site: 1 unidade. Frete: R$987,73 / Cálculo valor unitário: / R$16.462,11 + 987,73 = R$17.449,84	R$ 91.070,00
					R$ 18.214,00	R$ 91.070,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 21.999,00	R$ 109.995,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

14	448819	APARELHO AR CONDICIONADO, 48.000 BTU, 127/220 V, SPLIT, SPLIT INVERTER, CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS (MODELO CASSETE) (Reserva de Cota para ME/EPP, conforme art. 8º do Decreto 8.538/2015) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo CASSETE (TETO) 4 VIAS INVERTER, capacidade de 48.000 BTUs, ciclo frio-quente, com selo procel categoria A (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V, cor branca, filtro lavável, controle independente de aletas, bomba de dreno, acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Indicação de Marca: LG ou similar, de qualidade igual ou superior. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	1	R$ 17.449,84	R$ 17.449,84	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL / (SITE DA INTERNET)	09.570.732/0001-91	Internet / Cotada quantidade máxima permitida pelo site: 1 unidade. Frete: R$987,73 / Cálculo valor unitário: / R$16.462,11 + 987,73 = R$17.449,84	R$ 18.214,00
					R$ 18.214,00	R$ 18.214,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor
					R$ 21.999,00	R$ 21.999,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

15	344386	APARELHO AR CONDICIONADO, 60.000 BTU/H, 220 V, 60 HZ, SPLIT, TETO/PISO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 58.000 a 60.000 BTUS (Cota Principal) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, capacidade de 58.000 a 60.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A a C (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V ou 380 V, cor branca, filtro do tipo antibacteriano lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	9	R$ 13.500,00	R$ 121.500,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor	R$ 132.757,02
					R$ 14.750,78	R$ 132.757,02	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Formação de preço / Itens 270 e 280 do orçamento. / R$ 9.588,00 + R$ 5.162,78 = R$ 14.750,78
					R$ 21.999,00	R$ 197.991,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

16	344386	APARELHO AR CONDICIONADO, 60.000 BTU/H, 220 V, 60 HZ, SPLIT, TETO/PISO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 58.000 a 60.000 BTUS (Reserva de Cota para ME/EPP, conforme art. 8º do Decreto 8.538/2015) / Aparelho condicionador de ar, tipo SPLIT PISO TETO, capacidade de 58.000 a 60.000 BTUs, ciclo frio, com selo procel categoria A a C (ou certificação similar), gás refrigerante ecológico R410A, controle remoto sem fio, display de informação de temperatura, tensão de 220 V ou 380 V, cor branca, filtro do tipo antibacteriano lavável, movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna (no caso de perda ou dano do controle remoto) e serpentina da condensadora em cobre. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência Técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	3	R$ 13.500,00	R$ 40.500,00	F.I COMERCIO EM GERAL	07.999.951/0001-65	Orçamento fornecedor	R$ 44.252,34
					R$ 14.750,78	R$ 44.252,34	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Orçamento fornecedor / Formação de preço / Itens 270 e 280 do orçamento. / R$ 9.588,00 + R$ 5.162,78 = R$ 14.750,78
					R$ 21.999,00	R$ 65.997,00	FF CLIMATIZA LTDA	39.977.847/0001-66	Orçamento fornecedor

17	463093	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TRIPLA FILTRAGEM, 110/220 V, 2 L, 1,5 L/H, ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, PAREDE, KIT INSTALAÇÃO, SUPORTE, PINGADEIRA REMOVÍVEL	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA / Aparelho purificador de água, hermético (com compressor), de parede, no mínimo tripla filtragem, incluída a etapa de carvão ativado, contendo Selo de Certificação do INMETRO, com a respectiva aprovação para redução de cloro e para eficiência bacteriológica, 110 V ou bivolt, água gelada e natural, capacidade de refrigeração de no mínimo 1Lt/h, acompanhado de kit de instalação em parede (suporte, parafusos e buchas) cor branca ou predominantemente branca. / Indicação de Marca/Modelo: CONSUL CPB36AB; IBBL EXCLUSIVE; IBBL EXPERT; TOP LIFE NEW PLATINUM CLASS; ULFER COMPACT GEL, ou similar, de qualidade igual ou superior. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	20	R$ 1.090,22	R$ 21.804,40	GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	09.055.134/0001-84	Internet – modelo referenciado / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 3 unidades. Frete: R$174,00 / Cálculo valor unitário: / R$3.270,66 / 3 = R$1.090,22	R$ 24.669,20
					R$ 1.233,46	R$ 24.669,20	GRUPO CASAS BAHIA S.A / (SITE DA INTERNET)	33.041.260/0652-90	Internet – modelo referenciado / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 6 unidades. Frete: R$2,16 / Cálculo valor unitário: / R$7.400,76 / 6 = R$1.233,46
					R$ 1.891,95	R$ 37.839,00	LEROY MERLIN	01.438.784/0048-60	Internet – modelo referenciado / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 2 unidades. Frete: R$185,91 / Cálculo valor unitário: / R$3.783,91 / 2 = R$1.891,95, considerando apenas duas casas decimais.

18	615063	Tipo: Voip Funções Básicas: 1 Conta Sip, 2 Portas 10/100 Ethernet Características Adicionais: Display Lcd, Viva-Voz	APARELHO TELEFÔNICO DO TIPO VOIP. / - Deve ser do tipo terminal IP Yealink, modelo SIP-T31G ou superior, totalmente compatível com o sistema de provisionamento automático existente no tribunal. / - Deve suportar IPV4 e IPV6. / - Deve suportar os protocolos SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, HTTP, ARP, ICMP, DNS, TFTP, NTP e DHCP (apenas cliente). / - Deve suportar DTMF (RFC 2833, INBAND, SIP INFO). / - Deve suportar NAT traversal (STUN). / - Deve suportar QoS (801.1q e camada 3 ToS). / - Deve suportar no mínimo 2 contas Voip. / - Deve suportar o registro de, pelo menos, 1 conta SIP. / - Deve possuir display LCD que permita a visualização e operação de, pelo menos, 1 conta SIP. / - Deve possuir, no mínimo, 2 interfaces Gigabit Ethernet, sendo uma primária e outra secundária (RJ45 1000 Mbps), para compartilhamento de uma única conexão de rede por dois equipamentos (aparelho telefônico e microcomputador). / - Deve suportar PoE no padrão IEEE802.3af (não serão aceitos adaptadores para atendimento deste requisito). / - Deve permitir a identificação do chamador. / - Deve permitir chamada anônima e bloqueio de chamada anônima. / - Deve permitir chamada em espera, retenção, mudo e transferência (direta ou após atendimento). / - Deve ser fornecido com fonte de alimentação compatível com os aparelhos ofertados. / - A fonte de alimentação deve possuir chaveamento automático de tensão e operar em tensão de entrada de 100 a 240 Vac 50-60 Hz. / - Deve vir com os codecs G711 μ/A e G729AB devidamente licenciados e habilitados. / - Deve suportar a configuração de identificador (ID) de VLAN. / - Deve ser homologado pela ANATEL. / - Deve ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o CONTRATANTE) e software embarcado (atualizações evolutivas e/ou corretivas).	UN	1	100	R$ 498,00	R$ 49.800,00	PHONOWAY SISTEMAS LTDA	65.414.476/0001-14	Orçamento fornecedor	R$ 60.000,00
					R$ 600,00	R$ 60.000,00	SALESTECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	13.146.270/0001-57	Orçamento fornecedor
					R$ 701,00	R$ 70.100,00	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Orçamento fornecedor

19	392319	Material: Aço Inoxidável Tipo: Elétrico De Coluna Capacidade: 20 L Voltagem: 110 V Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser	BEBEDOURO ELÉTRICO / Bebedouro Elétrico para garrafão de água mineral de 20 litros, de coluna, mínimo de duas opções de temperatura, água gelada e natural, com gás ecológico que não agride o ambiente, gabinete em chapa de aço carbono ou aço eletrozincado ou aço inox, com serpentina externa, voltagem 110V ou Bivolt, termostato para regulagem de temperatura, duas torneiras, bandeja removível, cor branca. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE	UN	1	10	R$ 558,64	R$ 5.586,40	NºPregão:842023 UASG:985801	51.053.545/0001-05	Banco de Preços	R$ 6.499,90
					R$ 649,99	R$ 6.499,90	NºPregão:2752023 / UASG:925302	43.187.389/0001-39	Banco de Preços
					R$ 702,17	R$ 7.021,70	MAGAZINE LUIZA / (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0001-21	Internet / Quantidade cotada no site: 10 unidades. Frete: R$21,89 / Cálculo valor unitário: / R$7.021,79 / 10 = R$702,17 / (consideradas duas casas decimais)

20	218821	CAFETEIRA ELÉTRICA, AÇO INOXIDÁVEL, INDUSTRIAL, 8 L, 220 V, NÃO APLICÁVEL, TERMOSTATO	CAFETEIRA ELÉTRICA / Cafeteira elétrica, corpo e depósito em aço inoxidável, capacidade 8 litros, tensão de 220 V, potência de no mínimo 1.300w, aquecimento em banho maria, termostato regulável, pingadeira removível. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	2	R$ 1.172,67	R$ 2.345,34	TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA EPP (SITE DA INTERNET)	27.042.473/0001-08	Internet / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 2 unidade. Frete: R$306,78 / Cálculo valor unitário: / R$2.345,34/2= R$1.172,67	R$ 2.405,78
					R$ 1.202,89	R$ 2.405,78	ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA / (SITE DA INTERNET)	02.485.014/0001-78	Internet / Quantidade cotada no site: 2 unidades. Frete: R$205,80 / Cálculo valor unitário: / R$2.405,78 / 2 = R$1.202,89
					R$ 1.256,68	R$ 2.513,36	MAGAZINE LUIZA (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0001-21	Internet / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 1 unidade. Frete: R$220,58 / Cálculo valor unitário: / R$1.036,10 + 220,58 = R$1.256,68

21	425200	Tipo Fogão: Convencional Quantidade Bocas: 4 UN Normas Técnicas: Selo Inmetro Gategoria "A" Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- Voltagem: 110/220 V Cor: Branca	FOGÃO A GÁS (4 BOCAS) / Fogão a gás, tipo doméstico, com 4 bocas, com acendimento automático nos queimadores e no forno, mesa em inox, tampa de vidro, forno autolimpante, cor branca, voltagem 110 V ou bivolt. Classe energética da mesa e do forno: A (ou classificação similar), com válvula de segurança. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	20	R$ 814,31	R$ 16.286,20	AMERICANAS S.A / (SITE DA INTERNET)	00.776.574/0006-60	Internet / Quantidade cotada pelo site: 20 unidades. Frete: R$2.975,14 / Cálculo valor unitário: / R$16.286,34 / 20 = R$814,31 / (consideradas duas casas decimais)	R$ 18.656,20
					R$ 932,81	R$ 18.656,20	MAGAZINE LUIZA (SITE DA INTERNET)	47.960.950/1088-36	Internet / Quantidade cotada pelo site: 20 unidades. Frete: R$76,24 / Cálculo valor unitário: / R$18.656,24 / 20 = R$932,81(consideradas duas casas decimais)
					R$ 1.165,19	R$ 23.303,80	GRUPO CASAS BAHIA SA	33.041.260/0652-90	Internet / Quantidade cotada pelo site: 1 unidade. Frete: R$64,14 / Cálculo valor unitário: / R$1.101,05 + 64,14 = R$1.165,19

22	413060	FOGÃO GÁS, AÇO INOXIDÁVEL, DOMÉSTICA, CONVENCIONAL, 6 UN, AUTOLIMPANTE, AUTOMATICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, 110/220 V, BRANCA	FOGÃO A GÁS (6 BOCAS) / Fogão a gás, tipo doméstico, com 6 bocas, com acendimento automático nos queimadores e no forno, mesa em inox, tampa de vidro, forno autolimpante, cor branca, voltagem 110 V ou bivolt. Classe energética da mesa e do forno: A (ou classificação similar), com válvula de segurança. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	5	R$ 958,98	R$ 4.794,90	MAGAZINE LUIZA (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0001-21	Internet / Quantidade cotada no site: 6 unidades. Frete: R$59,90 / Cálculo valor unitário: / R$5.753,90 / 6 = R$958,98 (considerando duas casas decimais)	R$ 6.291,95
					R$ 1.258,39	R$ 6.291,95	GRUPO CASAS BAHIA S.A / (SITE DA INTERNET)	33.041.260/0652-90	Internet / Quantidade cotada no site: 5 unidades. Frete: R$1.399,95 / Cálculo valor unitário: / R$6.291,95 / 5 = R$1.258,39
					R$ 1.298,62	R$ 6.493,10	AMERICANAS S.A / (SITE DA INTERNET)	00.776.574/0001-60	Internet / Quantidade cotada pelo site: 5 unidades. Frete: R$1.488,10 / Cálculo valor unitário: / R$6.493,10 / 5 = R$1.298,62

23	466382	FRAGMENTADORA PAPEL, MÍNIMO 10 FL, BI / VOLT V, 5 X 55 MM, 220 MM, 18 L, FRAGMENTA CDS, DVDS, DISQUETES E CARTÕ / ES PVC, MÁXIMO DE 65 DB	FRAGMENTADORA DE PAPEL / Fragmentadora de papel, com capacidade de fragmentação de no mínimo 10 (dez) folhas, com abertura de inserção do papel mínima de 220mm, capacidade da lixeira de no mínimo de 18 (dezoito) litros, tensão do motor 110V ou Bivolt. Características Adicionais: Fragmenta Cds, Dvds e Cartões Pvc. Nível Ruído de no máximo de 70db. Nível de segurança P4. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	40	R$ 475,67	R$ 19.026,80	COUNTERTECH / (SITE DA INTERNET)	24.189.228/0001-30	Internet / Quantidade cotada pelo site: 40 unidades. Frete: R$27,00 / Cálculo valor unitário: / R$ 19.027,00 / 40 = R$475,67	R$ 19.680,00
					R$ 492,00	R$ 19.680,00	NºPregão:492023 UASG:389422	46.786.948/0001-15	Banco de preços / Tensão motor 220V, foi aproveitado considerando as características principais do produto, uma vez que a alteração da voltagem não repercute no valor do produto.
					R$ 773,00	R$ 30.920,00	TBNET AUTOMAÇÃO	06.332.137/0001-20	Internet / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 1 unidade. Frete: R83,68 / Cálculo valor unitário: / R$689,32 + 83,68 = R$773,00

24	296146	Frigobar Capacidade: 120 L Tensão Alimentação: 127 V Cor: Branca Características Adicionais: Prateleiras Removíveis	FRIGOBAR / Cor: Branca, preferencialmente; / Voltagem: 127 V ou Bivolt; / Portas: 1; Dotado de congelador; / Prateleiras: mínimo 2 (duas), removíveis, além do tampo da gaveta na parte inferior e das prateleiras da porta; / Prateleiras para garrafas na porta; Gaveta multiuso na parte / inferior; Pés deslizantes niveladores; / Dotado de aparador de água/gaveta de degelo para receber a água decorrente do degelo do congelador; / Ajuste de temperatura com, pelo menos, três níveis; / Com gás refrigerante ecológico, isento de CFC; / Eficiência energética: Produto deve ser aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, com classe de eficiência mínima A (nova classificação), na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) ou certificação similar; / Capacidade de armazenagem total: mínimo 115 litros, máximo 122 litros; / Dimensões aproximadas: / - Altura: entre 85 e 88 cm; / - Largura: entre 48 e 50 cm; / - Profundidade: entre 50 e 54 cm; / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	20	R$ 1.440,00	R$ 28.800,00	NºPregão:102023 / UASG:193100	10.855.056/0001-81	Banco de Preços	R$ 30.179,60
					R$ 1.508,98	R$ 30.179,60	BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CONSUL) (SITE DA INTERNET)	62.058.318/0007-76	Internet / Quantidade cotada pelo site: 5 unidades. Frete: R$49,90 / Cálculo valor unitário: / R$7.544,90 / 5 = R$1.508,98
					R$ 1.508,99	R$ 30.179,80	AMERICANAS S.A / (SITE DA INTERNET)	00.776.574/0001-60	Internet / Quantidade cotada pelo site: 20 unidades. Frete: R$1.199,80 / Cálculo valor unitário: / R$30.179,80 / 20 = R$1.508,99

25	328458	Capacidade: 2 L Voltagem: 110 / 220 V Uso: Doméstico Características Adicionais: 3 Velocidades Com Pulsar	LIQUIDIFICADOR / Liquidificador, com, no mínimo três velocidades, copo transparente e com capacidade mínima de 1,25 litro, com trava de segurança, base antiderrapante e tensão de 127 V ou bivolt. / Garantia mínima de 12 meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	25	R$ 106,80	R$ 2.670,00	MAGAZINE LUIZA / (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0001-21	Internet / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 20 unidades. Frete: R$138,18 / Cálculo valor unitário: / R$2.136,18 / 20 = R$106,80 / (consideradas duas casas decimais)	R$ 3.112,50
					R$ 124,50	R$ 3.112,50	NºPregão:920022024 / UASG:929532	14.745.779/0001-89	Banco de Preços
					R$ 168,00	R$ 4.200,00	NºPregão:392023 / UASG:985661	53.216.036/0001-73	Banco de Preços

26	407532	FORNO MICROONDAS, 20 L, 800W, 110 V, COM PRATO / GIRATÓRIO, BRANCA	FORNO DE MICRO-ONDAS / Forno de micro-ondas, com capacidade mínima de 20 litros, com selo procel categoria A ou B (ou certificação similar), luz interna, ajuste de tempo e potência, relógio, display digital, trava de segurança que impeça o funcionamento do aparelho quando aberto, prato giratório, abertura frontal, potência entre 600 a 1.000W, tensão de 127 V ou bivolt, cor branca. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	30	R$ 568,43	R$ 17.052,90	MAGAZINE LUIZA / (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0001-21	Internet / Quantidade cotada máxima permitida pelo site: 20 unidades. Frete: R$502,03 / Cálculo valor unitário: / R$11.368,63 / 20 = R$568,43 / (consideradas duas casas decimais)	R$ 18.000,00
					R$ 600,00	R$ 18.000,00	NºPregão:402023 UASG:80009	40.095.452/0001-19	Banco de Preços
					R$ 700,00	R$ 21.000,00	NºLicitação:1020006	42.753.718/0001-07	Banco de Preços

27	270691	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 300 L, 110/220 V, COM CONGELADOR	REFRIGERADOR DOMÉSTICO / Refrigerador doméstico, mínimo 300 litros de capacidade, possibilidade de controle de temperatura, prateleiras removíveis, com gavetão transparente para legumes, com porta ovos, com congelador, com sistema frost free ou semelhante, com pés estabilizadores ou niveladores, 110 V ou bivolt. Classe energética A (ou classificação similar), cor branca. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	20	R$ 2.155,00	R$ 43.100,00	NºPregão:212023 / UASG:926720	42.727.372/0001-64	Banco de Preços	R$ 46.179,80
					R$ 2.308,99	R$ 46.179,80	LOJA ELETROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	13.986.197/0001-21	Internet / Quantidade cotada pelo site: 10 unidades. Frete: R$99,90 / Cálculo valor unitário: / R$23.089,90 / 10 = R$2.308,99
					R$ 2.402,49	R$ 48.049,80	MAGAZINE LUIZA / (SITE DA INTERNET)	47.960.950/0449-27	Internet / Quantidade cotada pelo site: 20 unidades. Frete: R$69,90 / Cálculo valor unitário: / R$48.049,90 / 20 = R$2.402,49 / (consideradas duas casas decimais)

28	431080	REFRIGERADOR DUPLEX, 400 L, FROST FRE / E, 110/220 V, CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", VERTICAL	REFRIGERADOR DOMÉSTICO (DUPLEX) / Refrigerador doméstico, 400 a 440 litros de capacidade, 2 portas (duplex), com iluminação interna no refrigerador, com sistema frost free, 110 V ou bivolt. Classe energética A (ou classificação similar), cor branca. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE. / OBS: É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de quaisquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (Decreto 2.783/1998, e Resolução CONAMA 267/2000).	UN	1	5	R$ 2.949,90	R$ 14.749,50	NºPregão:212023 / UASG:985909	07.766.048/0002-35	Banco de Preços	R$ 15.844,95
					R$ 3.168,99	R$ 15.844,95	BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CONSUL) / (SITE DA INTERNET)	62.058.318/0007-76	Internet / Quantidade cotada pelo site: 5 unidades. Frete: R$99,99 / Cálculo valor unitário: / R$15.844,99 / 5 = R$3.168,99 / (consideradas duas casas decimais)
					R$ 3.841,16	R$ 19.205,80	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0001-19	Internet / Quantidade cotada pelo site: 5 unidades. Frete: R$305,18 / Cálculo valor unitário: / R$19.205,81 / 5 = R$3.841,16 / (consideradas duas casas decimais)

29	312418	VENTILADOR, COLUNA, ESCRITÓRIO / RESI DENCIAL, 110 V, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL / Especificações: / - Diâmetro mínimo da hélice: 30cm; / - Quantidade mínima de pás: 6; / - Potência mínima 130W e máxima de 300W; / - Voltagem de operação 110V. Sendo aceito equipamento bivolt com chaveamento automático ou manual; / - Velocidade: no mínimo 3; / - Oscilação lateral: direita/esquerda; / - Controle de altura; / - Inclinação vertical regulável; / - Grade removível; / - Comprovação de Eficiência Energética Classe A, mediante selo Inmetro ou similar. / - Deve ser do tipo Coluna ou Pedestal. / Garantia mínima da(o) fabricante de 12 (doze) meses contada do recebimento provisório do objeto pelo TRE/SE. / Assistência técnica preferencialmente em Aracaju/SE.	UN	1	30	R$ 202,99	R$ 6.089,70	Identificação: 27973_592024	46.344.050/0001-97	Banco de Preços	R$ 6.172,80
					R$ 205,76	R$ 6.172,80	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A / (SITE DA INTERNET)	11.283.356/0002-87	Internet / Quantidade cotada no site: 30 unidades. Frete: R$475,86 / Cálculo valor unitário: / R$ 6.172,86 / 30 = R$ 205,76 / (consideradas duas casas decimais)
					R$ 238,92	R$ 7.167,60	AMERICANAS S.A / (SITE DA INTERNET)	00.776.574/0006-60	Internet / Quantidade cotada no site: 30 unidades. Frete: R$ 900,00 / Cálculo valor unitário: / R$ 7.167,60 / 30 = R$ 238,92
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ------------------------------→					R$ 1.417.522,96
OBS1: O valor de referência foi elaborado adotando-se o valor intermediário dentre os três menores preços alcançados.
OBS2: Para todos os itens foi realizada ampla pesquisa de mercado na internet, banco de preços e consulta a fornecedores, porém nem todos os itens receberam valores das fontes pesquisadas. Para os itens com especificações resumidas, foram consideradas as características principais dos itens que impactam na formação do valor.